附件6.3现场勘查记录

昭通市鼎安科技有限公司评价人员于2025年7月14日到文山嘉航化工产品销售有限公司无储存经营危险化学品现场检查，发现该公司存在以下问题：

1、灭火器配置点周边有障碍物堆放；部分灭火器已失效（压力表指针已指向红色区域）；灭火器检查记录卡未定期检查记录填写；

2、安全管理规章制度不健全、不完善；

3、安全管理记录台账不完善。

要求企业严格按整改意见整改完成后，提供整改回复报告。